绥化市北林生态环境局关于黑龙江省绥化市

北林区绥庆加油站承重罐区改建项目

环境影响评价文件审批决定的公告

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查， 2023 年11月2日我局对黑龙江省绥化市北林区绥庆加油站承重罐区改建项目作出环境影响评价文件审批决定。现将作出的审批决定情况予以公告。

行政复议与行政诉讼权力告知：依据《中华人民共和国行政

复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其

他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起三个月内提起行政诉讼。

联系电话：0455--8316406

通讯地址：黑龙江省绥化市北林区政府院内绥化市北林生态环境局   邮编：152000

一、作出的建设项目环境影响评价文件审批决定

| 序号 | 文件名称 | 文号 | 发文时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于黑龙江省绥化市北林区绥庆加油站承重罐区改建项目环境影响报告表的批复 | 北环审［2023]19号 | 2023年11月2日 |

北环审〔2023〕19号

关于黑龙江省绥化市北林区绥庆加油站承重罐区

改建项目环境影响报告表的批复

绥化市绥庆加油站：

你单位报送的《黑龙江省绥化市北林区绥庆加油站承重罐区改建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）和环评申请收悉，经我局审查研究，现批复如下：

一、该项目位于绥化市北林区东风路562号，项目东侧、南侧均为厂房，西侧为煤场库房，北侧为东风路及粮库。项目建设性质为改扩建，不新增用地。改扩建后利旧原有2座站房、钢结构罩棚一座；新建承重罐区一座，内设30立方SF柴油储罐2个，30立方SF汽油储罐2个(E92#、E95#)，四枪双品潜油泵汽油加油机1台，双枪单品潜油泵汽油加油机1台，四枪双品潜油泵汽、柴油加油机1台，双枪双品潜油泵汽油加油机1台，12把加油枪，储罐区总容积为90立方米，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定的三级加油站。年销售汽油6000t/a，年销售柴油3000t/a。项目总投资为100万元，其中环保投资14万元，环保投资占总投资的14%。同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设与运行中应注意做好以下工作：

（一）加强施工期间的环境管理工作，防止施工扬尘和噪声污染，产生的生活垃圾要集中收集，统一送至城市垃圾处理厂处理。建筑垃圾及工程弃土及时清运至市政指定的倾倒地点。施工厂界噪声要满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）中规定的限值要求。

（二）冬季办公室取暖采用市政大网供暖，不自建锅炉，供暖单位为绥化鸿坤热力公司。

（三）本项目不新增员工，无新增生活污水。洗车废水经管道进入沉淀池（利旧现有沉淀池一座，有效容积为5m3），后采用油水分离器（改造新建，处理规模为1m3/d）处理，废水经市政排水管网排入绥化市城市污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准及绥化市污水处理厂进水水质要求。

油罐采用双层油罐，设置油罐防渗在线检测系统。危废暂存间底部采用粘土、高密度聚乙烯土工膜（HDPE）进行防渗处理，等效黏土Mb≥6m，K≤10-10cm/s，防渗应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 位于站址西南侧建设井深为5m 的1口地下水跟踪监测井，位于地下水下游方向。满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 。

（四）加油站采用密闭卸油系统、地埋式储罐、潜油泵式加油机，设置二级油气回收，卸油油气回收系统、加油油气回收系统，预留三级油气回收位置。储油过程中的油气管线、法兰、阀门、快接头等保持密闭。废气由4m高通气管排放。满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值≤4.0mg/m3，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1无组织排放限值（1h平均浓度＜10mg/m3，任意一次浓度值＜30mg/m3）。

（五）项目要选择低噪设备，采取减振措施，定期对设备进行维修和保养，站内设置限速标示牌、禁止鸣笛标示牌，厂界西、东、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，厂界北侧执行4类标准。

（六）储油罐采用直埋法埋地设置，油罐顶部覆土不小于0.5m，油罐周围采用沙子填实，厚度不小于0.3m。油罐表面做特级防腐处理。油罐采用SF双层埋地内钢外玻璃纤维增强塑料卧式储罐，在厂区内设立1眼地下水监测井，进行跟踪监测。

危废暂存间按专用警示标识要求设置警示标识。

（七）项目产生油罐油泥（类别为HW08，代码为900-221-08）直接交由有资质单位回收处理，洗车废水处理产生油泥（类别为HW08，代码为900-210-08）、含油劳保（类别为HW49，代码为900-041-49）暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，处置率100%。

（八）项目所储存、销售的汽油和柴油均为易燃、易爆化学品，要严格落实报告表中提出的环境风险防范措施，避免事故发生。因发生事故或者其他突发性事件，造成严重环境污染危害时，必须立即采取措施，启动应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境和有关部门报告，接受调查处理。

（九）加强站区四周绿化、美化。

三、该项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺发生重大变化必须报有审批权的生态环境部门重新审批。

四、项目竣工后要按建设项目竣工环境保护验收管理办法的有关规定，经验收合格，项目方可投入生产。

五、由绥化市环境保护综合执法局负责该项目建设和运营期间的环境管理工作。

2023年11月2日

（黑龙江省绥化市北林区绥庆加油站承重罐区改建项目）

绥化市北林生态环境局                2023年11月2日印发

共印10份。