              2024年枯水期北林区农村饮用水监测情况报告
	监测时间
	监测具体指标
	样品份数
	合格指标
	不合格指标

	2024.4.30～2024.5.24
	总大肠菌群
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	菌落总数
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	砷
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	镉
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	铬（六价）
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	铅
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	汞
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	氰化物
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	氟化物
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	硝酸盐
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	三氯甲烷
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	色度
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	浑浊度
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	臭和味
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	肉眼可见物
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	pH值
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	铝
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	铁
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	锰
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	铜
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	锌
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	氯化物
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	硫酸盐
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	溶解性总固体
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	总硬度以CaCO3计）
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	高锰酸盐指数（以O2计）
	37
	37
	0

	2024.4.30～2024.5.24
	氨（以N计）
	37
	37
	0


