              2025年北林区第四季度水龙头水水质监测情况表

	监测时间
	监测具体指标
	样品份数
	合格指标
	不合格指标

	2025.10～2025.12
	总大肠菌群
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	菌落总数
	377
	377
	0

	22025.10～2025.12
	砷
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	镉
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	铬（六价）
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	铅
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	汞
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	氰化物
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	氟化物
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	硝酸盐
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	三氯甲烷
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	色度
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	浑浊度
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	臭和味
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	肉眼可见物
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	pH值
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	铝
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	铁
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	锰
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	铜
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	锌
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	氯化物
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	硫酸盐
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	溶解性总固体
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	总硬度以CaCO3计）
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	高锰酸盐指数（以O2计）
	377
	377
	0

	2025.10～2025.12
	氨（以N计）
	377
	377
	0


