2026年北林区第一季度水龙头水监测情况报告
北林区卫生健康局：
依据国务院《水污染防治行动计划》（国发﹝2015﹞17号）和黑龙江省人民政府《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发〔2016〕3号）和省卫健委《黑龙江省城乡饮用水水质监测工作方案（2026）》文件要求，北林区疾病预防控制中心于1月3日～3月30日对城内水龙头水进行监测。共采集了60份饮用水检测样品，检测了常规指标和氨氮。经检测60份样品各项指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

附：2026年北林区第一季度水龙头水监测结果情况表
绥化市北林区疾病预防控制中心
2026年3月30日

2026年北林区第一季度水龙头水监测结果情况表

	监测时间
	监测具体指标
	样品份数
	合格指标
	不合格指标

	2026.01～2026.03
	总大肠菌群
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	菌落总数
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	砷
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	镉
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	铬（六价）
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	铅
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	汞
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	氰化物
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	氟化物
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	硝酸盐
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	三氯甲烷
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	色度
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	浑浊度
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	臭和味
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	肉眼可见物
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	pH值
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	铝
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	铁
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	锰
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	铜
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	锌
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	氯化物
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	硫酸盐
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	溶解性总固体
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	总硬度以CaCO3计）
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	高锰酸盐指数（以O2计）
	60
	60
	0

	2026.01～2026.03
	氨（以N计）
	60
	60
	0


