2026年北林区第二季度农村饮用水监测情况报告
北林区卫生健康局：
依据国务院《水污染防治行动计划》（国发﹝2015﹞17号）和黑龙江省人民政府《黑龙江省水污染防治工作方案》（黑政发〔2016〕3号）和省卫健委《黑龙江省城乡饮用水水质监测工作方案（2026）》等文件要求，北林区疾病预防控制中心于4月1日—6月16日对农村饮用水水质进行监测。共采集了49份饮用水检测样品，检测了常规指标和氨氮。经检测49份样品各项指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

附：2026年北林区第二季度农村饮用水监测结果情况表
绥化市北林区疾病预防控制中心
2026年6月16日

2026年北林区第二季度农村饮用水监测结果情况表

	监测时间
	监测具体指标
	样品份数
	合格指标
	不合格指标

	2026.04～2026.06
	总大肠菌群
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	菌落总数
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	砷
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	镉
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	铬（六价）
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	铅
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	汞
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	氰化物
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	氟化物
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	硝酸盐
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	三氯甲烷
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	色度
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	浑浊度
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	臭和味
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	肉眼可见物
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	pH值
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	铝
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	铁
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	锰
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	铜
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	锌
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	氯化物
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	硫酸盐
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	溶解性总固体
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	总硬度(以CaCO3计)
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	高锰酸盐指数（以O2计）
	49
	49
	0

	2026.04～2026.06
	氨（以N计）
	49
	49
	0


